Паспорт индивидуального теплового пункта

___________________

(наименование энергоснабжающей организации)

_________________________

(наименование теплового пункта и его адрес)

Находится в управлении (НАИМЕНОВАНИЕ управляющей организации)

(балансе, техобслуживании)

Тип теплового пункта  встроенный в здание

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 1979

Год принятия на баланс или техобслуживание, источник теплоснабжения  2014, котельная № 1

Питание от камеры № _ТК13_, магистрали N района теплосети  __________________________

Диаметр теплового ввода 89 мм, длина ввода 76 м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения  5 кгс/см _

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 4,4 кгс/см2

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения ____________________________________

Схема подключения отопления непосредственное

Наименования и адреса абонентов,  подключенных к  центральному тепловому пункту

1. (АДРЕС)

2. Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплоты (Гкал/ч) | воды (т/ч) |
| отопление горячее водоснабжение вентиляция технологические нужды | 0,315931 | _______ |
| Всего: |  |  |

3. Трубопроводы и арматура

| Трубопровод |  | Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр (мм) | общая длина (м) | задвижки, вентили |  |  |  | клапаны обратные |  |  |  | клапаны воздушные и спускные |  |
|  |  | № по схеме | Тип | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) | № по схеме | тип | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) |
| Ду 89 Ду 15 Ду80 | 17 | Кран Кран Затвор | Шаровый Шаровый Затвор | 80 15 80 | 6 3 2 | --- | ---- | ----- | ----- | ---- | ---- |

4. Насосы

| № п/п | Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.) | тип насоса | марка электродвигателя | характеристика насоса Q-расход (м³/ч) H-напор (м вод. ст.) n- частота вращения (об/мин) | количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ---------- | ------- | -------- | --------- | ------------ |

5. Водоподогреватели

| № п/п | назначение | тип и № | число секций (шт.) | характеристика водоподогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -------- | ------------ | --------- | ---------- | ------------- |

6. Тепловая автоматика

| № п/п | Назначение | Место установки | Тип | Диаметр (мм) | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------------ | ----------- | --------- | -------- | ------------- |

7. Средства измерений

| № п/п | Приборы контроля и учета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплосчетчики (расходомеры) |  |  |  | термометры |  | манометры |  |
|  | место установки | тип | диаметр (мм) | количество (шт.) | тип | количество (шт.) | тип | количество (шт.) |
|  | Теплой пункт | ПРЭМ | Ду40 | 2 | КТСП-н | 2 |  |  |

8. Характеристика теплопотребляющих систем

| здание (корпус), его адрес |  |  | ---- | ----- | ----- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубатура здания (м³) |  |  |  |  |  |
| высота (этажность) здания (м) |  | 5 |  |  |  |
| отопление | присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое) | непосредственное |  |  |  |
|  | тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний) | 2-трубная, нижний |  |  |  |
|  | сопротивление системы (м) |  |  |  |  |
|  | тип нагревательных приборов | радиаторы |  |  |  |
|  | емкость системы (м³) | 5,6 |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | 0,315931 |  |  |  |
| вентиляция | число приточных установок | ----- |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | ----- |  |  |  |
| гвс | схема присоединения (параллельная, 2-ступен-чатая, последовательная, открытый водоразбор) | ------ |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | ----- |  |  |  |
|  | суммарная нагрузка систем здания, здания (Гкал/ч) | ------ |  |  |  |
|  | температурный график | ----- |  |  |  |

Приложение к паспорту: схема индивидуального теплового пункта

Дата составления паспорта: "__" ____________ 2026 г.

Паспорт составил ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)