Руководитель ТСО

______________ ___________

«____» _____________ 2026 г.

Акт № ___ от «___» _________ 2026 г.

Ввода узла учета тепловой энергии, теплоносителя

в коммерческую эксплуатацию.

Комиссия в составе:

1. Представитель теплоснабжающей организации:

2. Представитель Потребителя: ___________________ 
__________________________________

провела проверку узла учёта тепловой энергии, теплоносителя

Потребителя _________________

по адресу: ул._________________

№договора __________________________________________________________________________

Характеристика Потребителя

| Суммарная проектная нагрузка |  | Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Максимальная проектная нагрузка на отопление |  | Гкал/ч |
| Максимальная проектная нагрузка на ГВС |  | Гкал/ч |
| Максимальная проектная нагрузка на вентиляцию | _ | Гкал/ч |

1. Документы, в соответствии с п. 64 ПКУТЭТ, утв. ПП РФ № 1034, потребителем предоставлены/не предоставлены в полном/не в полном объёме (нужное подчеркнуть), а именно:

1) проект узла учёта;

2) паспорт узла учёта, в том числе:

а) схема трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяжённости и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами);

б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;

в) база данных настроечных параметров, вводимая в измерительный блок или тепловычислитель;

г) схема пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учёта;

д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учёта в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением — 7 суток).

____________________________________________________________________________________________

(указать подпункты не предоставленных документов)

2. При приёмке узла учёта Потребителя в соответствии с п. 66 ПКУТЭТ, утв. ПП РФ 
№ 1034, проверено:

а) соответствие монтажа составных частей узла учёта проектной документации, техническим условиям и Правилам;

б) наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских пломб и клейм;

в) соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в паспортных данных узла учёта;

г) соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения.

В ходе проверки замечания выявлены/не выявлены (нужное подчеркнуть), а именно:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(указать подпункты и полный перечень замечаний)

3. Проверено соответствие схемы трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяжённости и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами факту и выявлены/не выявлены (нужное подчеркнуть) замечания:

_____________________________________________________________________________________    (указать полный перечень замечаний)

4. Узел считается пригодным/не пригодным (нужное подчеркнуть) к коммерческой эксплуатации и пломбируется в следующем составе оборудования:

| Наименование прибора | Тип/марка прибора | Заводской номер | Показания приборов на момент приёмки |  | Место установки прибора | Наличие/ номер пломбы | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показания | ед. измерения |  |  |  |
| Вычислитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |
| Терм. Преобраз. |  |  |  |  |  |  |  |
| Терм. Преобраз. |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |
| Терм. Преобраз. |  |  |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по улучшению работы узла учёта, энергосберегающие мероприятия и т.д.:_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6. Дата следующей проверки: _____________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

Ведущий инженер ОСТЭ и ТИ АРТС ООО "ДТС" Леонов Д.И..

(должность, ФИО, номер телефона)

Представитель Потребителя: _______________________________

___________________________________________________________

(должность, ФИО, номер телефона)