- Приложение

к постановлению

Администрации Аксайского

городского поселения

от _______2015г № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» по реконструкции, модернизации,

и развитию системы водоснабжения и водоотведения

Аксайского городского поселения на 2017 – 2023 годы.

Под инвестиционной программой ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» по реконструкции, модернизации, и развитию системы водоснабжения и водоотведения Аксайского городского поселения на 2017 – 2023 годы понимается программа финансирования модернизации и реконструкции существующих, а так же строительства новых систем водоснабжения и водоотведения в целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аксайского городского поселения и повышения качества уровня жизни жителей указанных территорий.

Необходимость в разработке и последующей реализации инвестиционной программы обусловлена большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, неудовлетворительным качеством питьевой воды и необходимостью подключения к данным сетям вновь строящихся, имеющихся, а также перспективных объектов жилищно-гражданского назначения. Обеспечение бесперебойной подачи воды требуемого качества от источника к конечным потребителям. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. Расширение территорий обслуживания и оказания качественных услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей. Обеспечение экологической безопасности систем и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. Результатом реализации инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности работы централизованных систем.

Состояние сетей водоснабжения и водоотведения, связанное с большой изношенностью трубопроводов, характеризуется большим процентом износа, что вызывает высокую аварийность сетей. Средний износ трубопроводов водоснабжения составляет 64 %, водоотведения – 48 %.

Инвестиционная программа является основанием для определения величины затрат на развитие сетей для достижения поставленных целей, а также инвестиционных надбавок к тарифам и тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы (2017 - 2023 годы).

I. Основание для разработки инвестиционной программы

1.1.   Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г

1.2.   Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

1.3.  Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.4.  Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007   № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.5. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.6. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

1.7.   Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения...»

1.8.    Генеральный план развития Аксайского городского поселения

1.9.  Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения Аксайского городского   поселения

II. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

  - Целью разработки инвестиционной программы является реализация положений Генерального плана Аксайского городского поселения в сфере развития систем водоснабжения и водоотведения, выполнение требований природоохранного законодательства и мероприятий в соответствии с лицензионными соглашениями на недропользование.

2.1.1 Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- повышение надежности и качества работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующими нормативными требованиями;

-  обеспечение экологической безопасности работы коммунальных систем;

-  достижение требуемого уровня качества питьевой воды и стоков;

- достижение необходимого уровня энергетической эффективности работы коммунальных систем;

-  повышение уровня надёжности работы сетей;

-  снижение уровня аварийности в работе сетей;

- обеспечение гарантированного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения не подключённых, строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства на территории Администрации Аксайского городского поселения.

2.2. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы является выполнение комплекса необходимых мероприятий на территории Аксайского городского поселения:

2.2.1. Реконструкция и модернизация существующих систем и объектов водоснабжения Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области в соответствии с планом мероприятий по приведению качества питьевой воды.

2.2.2. Реконструкция и модернизация существующих систем и объектов

водоснабжения и водоотведения Аксайского городского поселения

2.2.3. Строительство новых систем и сооружений водоснабжения и водоотведения Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области.

2.2.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.2.5.   Расчет эффективности использования средств

2.2.6. Разработка плана финансирования работ с указанием источников финансирования (совместно с Администрацией Аксайского городского поселения)

2.2.7. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

2.2.8. Обеспечение надежности и качества водоснабжения и водоотведения.

2.2.9. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения и водоотведения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры.

2.2.10.  Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.2.11.  Выполнение лицензионных соглашений на недропользование.

IV. Требования к инвестиционной программе

4.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям 416-ФЗ от 7.12.2011 г «О водоснабжении и водоотведении», Приказа  Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Генерального плана развития Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области,  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления ТУ подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения...»

4.2.	В инвестиционной программе должны быть отражены приоритеты развития систем водоснабжения и водоотведения на среднесрочную перспективу, в рамках которой ОАО «Аксайская ПМК РСВС» разрабатывает технические мероприятия по строительству и модернизации инженерных систем.

4.3.	В инвестиционной программе провести анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с выявлением основных проблем

4.4.	Определить финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы с разбивкой на источники финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в полном объеме.

4.5.	Провести предварительный расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

4.6.	Предусмотреть исключение двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ

4.7.	Предусмотреть достижение утвержденного в установленном порядке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды Аксайского городского поселения в соответствие с установленными требованиями.

4.8.	Разработать мероприятия, предусматривающие выполнение лицензионных соглашений на недропользование на краткосрочную перспективу.

V. Порядок согласования и утверждения инвестиционной программы

5.1. Утверждённое техническое задание направляется в регулируемую организацию для разработки инвестиционной программы не позднее 3 (трёх) дней со дня его утверждения.

5.2. Срок разработки инвестиционной программы – не более трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению.

5.3. Представленная инвестиционная программа согласовывается администрацией Аксайского городского поселения и направляется на утверждение Региональную службу по тарифам Ростовской области.

VI. Форма представления проекта инвестиционной программы

6.1 Проект Инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях в форматах файлов Word, Excel, Pdf, Jpeg.

Приложение:

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и

(или) водоотведения

Таблица 1. Объекты (территории) капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

и (или) водоотведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование объектов (территорий) |  | Место расположения | Нагрузка | Срок подключения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирова-ние и строительст-во участка водопровода по ул.Денисова от ВНС Военный городок до ул.Речников Ø160 мм. протяжен-ность 3850 м. | Админист-рация Аксайского городского поселения |  | 500 м.куб./сутки. |  | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительст-во участка водопровода от врезки на ул. Западная по ул. Гагарина до ул. Стекольная; От ул. Гагарина по ул. Стекольная до ул. Луначарс-кого Ø 300 мм. протяжен-ность 820 м. | Админист-рация Аксайского городского поселения |  | 480 м.куб./сутки. |  | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирова-ние и строительст-во сооружений обеззаражи-вания на площадке ВНС 3-го подъема. | Админист-рация Аксайского городского поселения |  | 15 000 м.куб./сутки. |  |  |  | ● |  |  |  |
| В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительст-во ОСК Админист-рации Аксайского городского поселения, пос. Ковалёвка | Админист-рация Аксайского городского поселения |  | 25 000 м.куб./сутки. |  |  |  |  |  |  | ● |

В результате, к окончанию периода реализации инвестиционной программы, должны быть достигнуты следующие плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения | В е л и ч и н а п о к а з а т е л я |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения | В е л и ч и н а п о к а з а т е л я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Показатель надежности и бесперебойности работы централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 3,70 | 3,57 | 3,44 | 3,31 | 3,18 | 3,05 | 2,92 | 2,80 |
| 2 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяженность сети в год. | ед./км | 2,20 | 2,16 | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 2,00 | 1,96 | 1,92 |
| Показатель надежности и бесперебойности работы централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед./км | 14,20 | 14,11 | 14,02 | 13,93 | 13,84 | 13,75 | 13,66 | 13,57 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизован-ных системах водоснабжения при ее транс-портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 30,00 | 29,86 | 29,72 | 29,58 | 29,44 | 29,30 | 29,16 | 29,01 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды,отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м. | 0,773 | 0,750 | 0,727 | 0,704 | 0,681 | 0,658 | 0,635 | 0,614 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки стоков,на единицу объема | кВт.ч/куб.м. | 0,262 | 0,259 | 0,256 | 0,253 | 0,250 | 0,247 | 0,243 | 0,240 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки стоков,на единицу объема | кВт.ч/куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля проб питье-войводы, подава-емой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водо-снабжения в распределитель-ную водопро-водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 12,00 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Доля проб питье-вой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ-ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 7,0 | 6,71 | 6,42 | 6,13 | 5,84 | 5,55 | 5,26 | 4,97 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)системы водоотведения. | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 7,0 |
| 11 | Доля сточных вод, не подвергающих-ся очистки, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. | % | 100 | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в

результате реализации таких мероприятий.

Таблица 3

| № п/п | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции | Показатели надёжности, качества и энергетической эффективности | Ед.изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка водопровода от ул. Стекольная по ул.Луначарского до ул. Революции, Ø 300 мм, L=1790 м. | Количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед/км | 3,00 |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяженность сети в год. | ед/км | 2,00 |
|  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 29,00 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 5,00 |
| 2 | Реконструкция участка водопровода от ул.Речников по ул.Садовая до ул.8 марта Ø 300 мм, L=1562 м. | Количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед/км | 3,00 |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяженность сети в год. | ед/км | 2,00 |
|  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 29,00 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 5,00 |
| 3 | Реконструкция ВНС «Военный городок». | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. | кВт.ч/куб.м. | 0,05 |
|  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 6,00 |
| В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция КНС 8 квартала. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки стоков, на единицу объема. | кВт.ч/куб.м. | 0,30 |
| 6 | Реконструкция КНС «Военный городок». | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки стоков, на единицу объема. | кВт.ч/куб.м. | 0,16 |
| 7 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора от КНС по адресу ул.Чапаева 299 б по ул.Платова до ул.Чернышевского Ø400 мм.протяжен-ность 680м. | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед/км | 13,00 |
| 8 | Реконструкция напорного канализа-ционногоколлек-тора от ГКНС ул.Западная по ул.Западная до колодца-гасителя между ул.Мира и ул. Шолохова Ø500 мм. протяженность 2225м. | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед/км | 13,00 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. | % | 7,00 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы

ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» по реконструкции, модернизации, и развитию системы водоснабжения и водоотведения Аксайского городского поселения на 2017-2023 гг.

| Наименование отдела | Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел ЖКХ | И.Е. Чиркова | начальник отдела |  |

Обязательные визы:

| Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации | О.А. Калинина | _______________ | _______________ |
| Заместитель Главы Администрации | А.М. Агрызков | ______________ | _____________ |

Согласование:

| Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник финансового отдела | О.С. Милева | ______________ | ______________ |
| Ведущий специалист общего отдела | Ю.О. Борзяк | ______________ | ______________ |
| Начальник общего отдела | Л.В. Савельева | ______________ | ______________ |